Опросный лист на датчики виброскорости

Поставьте , впишите или выберите из списка значения, заполните поля контактной информации.

| Метро-логический диапазон* | Число Измерительных осей | Выходной сигнал | Подсоединение кабеля (рис. 1) | Длина кабеля l до преобразователя в 4…20 мА (до AV xxx)** | Длина кабеля L до контроллера (клеммной коробки) (до 500 метров) | Кол-во | Установ ка | Тип крепления монтажного комплекта к агрегату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05…1 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем(3) |  |  |  |  |  |
| 0,1…3 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
| 0,3…10 м/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
| 1,0…20 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1), (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2), (5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | корпус клеммной головкой (6) |  |  |  | шпилька М6х14, магнит |  |
|  | 2 | 4…20 мА (по координате с max значением) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  | 4…20 мА (модуль вектора в плоскости XY) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
| 1,0…30 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1), (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2), (5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | корпус клеммной головкой (6) |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит |  |
|  | 2 | 4…20 мА (по координате с max значением) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
|  |  | 4…20 мА (модуль вектора в плоскости XY) | неразъемное (4) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | кабель с разъемом (5) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на 3 винта М4х22, магнит |  |
| 2,0…50 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит |  |
| 3,0…100 мм/с | 1 | 4…20 мА | неразъемное (1) |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка*** |
|  |  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | корпус с разъемом (6) |  |  |  | на шпильку М6х14, магнит |  |

* Диапазон может быть уменьшен по требованию Заказчика

** По требованию Заказчика

*** Текстолитовая прокладка применяется для синхронных двигателей

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                                Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                                Телефон/факс

ИНН                                                                   Юридический адрес

КПП                                                                    Должность

ОГРН                                                                 Примечания

Заполненные опросные листы

можно отправить по факсу (342) 213-55-51

или по электронной почте tik@perm.ru