Опросный лист на датчики виброускорения

Поставьте , впишите или выберите из списка значения, заполните поля контактной информации.

| Диапазон измерения | Подсоединение кабеля (см. рис.) | Выходной сигнал | Диапазон рабочих температур преобразователя при эксплуатации в среде с температурным классом T6 | Длина кабеля l до преобразователя | Длина кабеля L до контроллера (клеммной коробки) | Кол-во | Установ ка | Тип крепления монтажного комплекта к агрегату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…2 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 4 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
| 0,1…10 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2…30 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5…40 м/с2 | неразъемное (4) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5…100 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8…200 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0…25 м/с2 | неразъемное (4) | «токовая петля» 4…20 мА | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0…300 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0…1000 м/с2 | неразъемное (1) | «по напряжению» =12 В, ~2В | (-60)*-40…+75 |  |  |  | на 3 винта М4х27, магнит | + Текстолит. прокладка** |
|  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель с разъемом и встроенным предусилителем (3) |  |  |  |  |  |  |  |

* По требованию Заказчика

** Текстолитовая прокладка применяется для синхронных двигателей

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                                Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                                Телефон/факс

ИНН                                                                   Юридический адрес

КПП                                                                    Должность

ОГРН                                                                 Примечания

Заполненные опросные листы

можно отправить по факсу (342) 213-55-51

или по эл. почте tik@perm.ru